みんなの介護ゆうあい

12月　災害対策

BCP・避難・安否確認を『体』で覚える

ナレーション原稿（発表者用台本）

スライド 01　表紙

12月の職員研修を始めます。

本日のテーマは、災害対策です。

地震、火災、台風、豪雪、豪雨、そして停電。

介護施設は、災害時に最も弱い立場の人たちを預かっています。

BCP、事業継続計画は、全介護事業所に義務化されています。

今日は、避難と安否確認を中心に、現場で動けるように備えていきましょう。

スライド 02　本日の目的と到達目標

本日の到達目標は、次の5つです。

1つ目、想定される災害と、施設のリスクを整理できること。

2つ目、火災発生時の初動、通報、消火、避難、の3原則を理解すること。

3つ目、地震発生時の安全行動と、施設内避難の判断を学ぶこと。

4つ目、安否確認の方法、職員参集、家族連絡の手順を知ること。

5つ目、BCP、備蓄、訓練の重要性を理解することです。

スライド 03　1. 想定される災害

まず、想定される災害を整理します。

自然災害。

地震、津波、台風、豪雨、土砂災害、豪雪、噴火。

人為災害。

火災、ガス漏れ、化学物質漏えい、テロ。

ライフライン災害。

停電、断水、ガス停止、通信障害、物流停止。

感染症アウトブレイク、これも広義の災害です。

施設のハザードマップを確認し、自施設のリスクを把握しておきましょう。

スライド 04　2. BCP（事業継続計画）の義務化

BCP、事業継続計画について確認します。

令和3年の介護保険指定基準改正により、令和6年4月から、全介護事業所でBCPの策定、研修、訓練、見直しが義務化されました。

BCPとは、災害や感染症発生時に、業務を継続、早期復旧するための計画です。

中身は、平常時の備え、初動対応、業務継続方法、復旧、情報共有、など。

施設のBCPはどこに保管されているか、自分の役割は何か、必ず確認しておきましょう。

スライド 05　3. 火災の3原則

火災発生時の、3原則です。

1つ目、通報。

119番、館内放送、関係各所への報告。

2つ目、初期消火。

出火直後、天井に火が回る前。

目安、1分から3分。

3つ目、避難誘導。

利用者を、安全な場所に移動。

この3つを、並行して、役割分担して行います。

火災は、初動の3分が勝負、と言われます。

スライド 06　4. 火災時の通報と初期消火

通報と消火について詳しく見ます。

119番通報、火事ですか救急ですか、と聞かれたら『火事です』。

場所、施設名、住所、何が燃えているか、けが人の有無、通報者の名前、を簡潔に伝える。

電話を切らない。

指令員の指示を待つ。

初期消火は、消火器、屋内消火栓、の使い方を平時に訓練しておく。

火勢が強く、煙が天井に達している場合は、消火をあきらめ、避難を優先します。

スライド 07　5. 火災時の避難誘導

避難誘導の基本です。

姿勢を低くする、煙を吸わない、ハンカチやタオルで口元を覆う。

エレベーターは使わない、階段で。

水平避難、同じ階の離れた場所への移動、が原則。

垂直避難は、階段避難、時間と体力が必要。

車椅子、寝たきりの方の避難には、担架、おんぶ紐、スライディングシートなど、事前の備えが必要です。

『誰を、誰が、どう運ぶか』を、平時から決めておきます。

スライド 08　6. 地震発生時の行動

地震発生時の行動です。

ステップ1、まず身を守る。

机の下、頭を保護、落下物から離れる。

ステップ2、揺れが収まったら、利用者の安否、施設の被害確認。

ステップ3、火元の確認、ガス・電気の遮断。

ステップ4、避難の判断、建物の損傷、余震、火災の有無で判断。

ステップ5、管理者、多職種での情報集約、本部設置。

ステップ6、家族、行政、協力機関への連絡。

スライド 09　7. 建物内避難の判断ポイント

地震後の建物内避難の判断ポイントです。

建物の損傷、大きなひび、傾き、天井落下、ガラス散乱。

エレベーター停止、水道・電気・ガスの停止。

余震の可能性。

利用者の状態、怪我、精神的動揺。

避難先、他施設への広域避難の可能性もあります。

無理に移動させて怪我を増やすより、施設内の安全な区画に留まる、という判断もあります。

スライド 10　8. 安否確認の方法

安否確認の方法を確認します。

利用者。

各ユニット・各階で名簿に従って確認。

怪我、意識、バイタル、不明者の有無。

職員。

出勤者、被災した職員、連絡がつかない職員の確認。

家族。

事前に登録されているキーパーソン、第2連絡先に順次連絡。

安否確認システム、災害用伝言ダイヤル171、ウェブ171、LINE、メール、SNSなど、複数手段を使います。

『電話がつながらない』を前提に、複数の連絡手段を備えましょう。

スライド 11　9. 事例① 夜間火災

ここから事例を見ていきます。

1つ目、夜間火災の想定です。

深夜2時、2階の給湯室から出火。

煙感知器が作動し、館内放送。

夜勤者は、1階に1名、2階に1名、計2名のみ。

この状況で、何を、どの順序で行いますか？

通報、初期消火、利用者の確認、避難誘導、応援要請。

2名で全てをこなすのは無理です。

優先順位を、平時に決めておく必要があります。

スライド 12　10. 事例② 地震時の判断

2つ目、地震時の対応です。

震度6強の地震が昼食時に発生。

食堂でガラスが落下、利用者数名が床に座り込んでいる。

エレベーターが停止、通信が途絶、職員も動揺。

まず、身を守る、と同時に『静かにしてください、ここで待ちましょう』という呼びかけが有効です。

利用者は職員の様子を見ています。

落ち着いた職員の存在、それ自体が利用者の安全になります。

スライド 13　11. 事例③ 台風接近

3つ目、台風接近時の対応です。

気象庁から、特別警報。

明日午後、最大級の台風が直撃。

施設は河川の近くで、浸水想定区域内。

職員参集計画、利用者の垂直避難、広域避難の判断、近隣自治体との連携、家族への状況連絡。

自然災害は、予兆がある場合が多いです。

早めの判断、早めの準備、が被害を最小限に抑えます。

スライド 14　12. 備蓄の基本

備蓄の基本を確認します。

食料、水、最低3日分、できれば7日分。

1人1日3リットル。

医薬品、常備薬、おむつ、衛生用品。

燃料、発電機、ガソリン、灯油。

通信、携帯電話の予備バッテリー、衛星電話、トランシーバー。

カセットコンロ、カセットボンベ、簡易トイレ。

賞味期限、定期的なローリングストックで、無駄なく備える。

スライド 15　13. 事例④ 停電

4つ目、停電の事例です。

真冬の深夜、停電が発生。

暖房、医療機器、エレベーターが停止。

人工呼吸器使用者、経管栄養中の方、暖房なしでの高齢者の低体温、がリスクになります。

優先順位、医療機器使用者を最優先で、発電機、バッテリー電源に切り替え。

利用者の保温、毛布、重ね着、湯たんぽ。

情報把握、電力会社、自治体からの停電情報、復旧見込み。

停電は、長期化するほど被害が深刻になります。

スライド 16　14. 訓練の重要性

訓練の重要性について。

消防法により、年2回以上の避難訓練が義務付けられています。

ただ行うのではなく、夜間、日中、人員が少ない時間帯、多様なシナリオで。

全職員、そして可能なら利用者、家族、地域住民も巻き込んで。

訓練後は、必ずデブリーフィング。

何ができて、何ができなかったか、振り返る。

訓練で見えた課題を、BCPに反映し、次の訓練で検証する、このサイクルを回します。

スライド 17　15. 地域連携

地域連携の重要性も触れておきます。

災害時、施設1つだけでは対応できないことが多いです。

近隣の事業所、病院、地域包括支援センターとの連携協定。

町内会、自治会、消防団との関係作り。

地域の防災訓練への参加。

『地域に守られる施設』ではなく、『地域とともに動く施設』を目指しましょう。

平時の関係が、災害時に命を分けます。

スライド 18　自己チェック

自己チェックに進みます。

8項目について、できている、ときどき、できていない、の3段階で振り返ってください。

災害は、いつ来るかわかりません。

『いざ』に備えるのは、今日です。

スライド 19　まとめ・今日から実践すること

本日のまとめです。

BCPは全介護事業所で義務化。

策定、研修、訓練、見直しを継続。

火災の3原則、通報、初期消火、避難誘導。

初動の3分が勝負。

地震は、身を守る、揺れ後に安否確認、建物損傷で避難判断。

安否確認は、複数の連絡手段を前提に。

災害用伝言ダイヤル171も活用。

備蓄は最低3日分、ローリングストックで回す。

訓練は夜間・少人数シナリオで、年2回以上。

明日からの行動として、BCPの自分の役割を確認、避難経路の再確認、備蓄の賞味期限チェック、この3点を意識してください。

スライド 20　質疑応答

本日の研修は以上です。

ご清聴ありがとうございました。

災害対策は、正解のない問いが続く領域です。

自施設のBCP、訓練、備蓄について、疑問点や改善案があれば、どうぞお話しください。

皆で知恵を出し合い、1人でも多くの命を守りましょう。